приложение 3.25

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и ЭЛЕКТРОНИКА»

2018 год

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Павловский автомеханический техникум имени И.И.Лепсе» (ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе)

Разработчик:

Неверов Антон Александрович, преподаватель ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - Общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА рабочей программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации программы | 12 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |
| - Возможности исполнения программы в других пооп | 15 |

1. Общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- Основные законы электротехники;

- Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриков;

- Параметры электрических схем и единицы их измерения;

- Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

- Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- Способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- Характеристики и параметры электрических и магнитных цепей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- Снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- Собирать электрические схемы;

- Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ВД 2 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |

2. СТРУКТУРА рабочей программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 160 |
| Объем образовательной программы | 160 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 100 |
| лабораторные работы | 30 |
| практические занятия | 30 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме | Экзамена |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение |  | 4 |  |  |
| Вводная лекция | Электротехника – основная электротехническая дисциплина. Электрическая энергия, ее свойства и применения. | 2 | 1 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №1. «Правила сборки схем, проведение лабораторных работ, охрана труда». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Раздел 1. Электротехника |  | 130 |  |  |
| Тема 1.1. Начальные сведения об электрическом токе | Электрический заряд. Ток проводимости, ток переноса, ток смещения. Электрический ток в проводниках. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Электропроводность. Закон Кулона. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.2. Электростатические цепи и их расчет | Электрическая емкость. Конденсаторы | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Способы соединения конденсаторов | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №1. «Последовательное и параллельное соединение катушки и конденсатора». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Емкость и энергия конденсаторов | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.3. Электрические измерения и электроизмерительные приборы |  |  |  |  |
| Тема 1.3.1. Виды и методы электрических измерений | Основные понятия электрических измерений. Классификация погрешностей. Класс точности измерительных приборов. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Классификация электроизмерительных приборов | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №2. «Электроизмерительные приборы и измерения». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.3.2. Измерения в электрических цепях | Измерение тока, напряжения, мощности. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Учет производства и потребления электрической энергии. Измерение параметров электрических цепей | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №2. «Проверка индукционного счётчика». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.3.3. Методы и средства измерения магнитных величин | Измерение неэлектрических величин. Первичные преобразователи. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Электрические измерительные цепи. Измерение магнитных величин. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.4. Электрические цепи постоянного тока | Электрическая цепь. Ток в электрической цепи. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №3. «Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Закон Ома для участка и для полной цепи. Режимы работы электрической цепи. Закон Джоуля-Ленца. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №3. «Определение потери напряжения в проводах». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №4. «Источник ЭДС в режимах источника и приемника электрической энергии». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.5. Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Основные понятия о нелинейных электрических цепях. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Неразветвленная нелинейная цепь. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Разветвленная нелинейная цепь. Нелинейная цепь со смешанным соединением элементов. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Стабилизаторы тока и напряжения. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №4. «Разветвленная линейная и нелинейная электрическая цепь постоянного тока». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №5. «Нелинейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.6. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока | Режим работы источников. Понятие о пассивных и активных элементах электрических цепей. Потенциальная диаграмма | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Законы Кирхгофа. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №5. «Изучение законов Кирхгофа в применении к многоконтурной цепи». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Последовательное и параллельное соединение резисторов (потребителей). | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №6. «Последовательное и параллельное соединение в схемах из резисторов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №6. «Сложная линейная цепь постоянного тока». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.7. Методы расчета электрических цепей | Метод свертывания. Метод преобразования схем. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Метод наложения. Метод узлового напряжения. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Метод узловых и контурных уравнений. Метод контурных токов. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №7. «Изучение принципа наложения токов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.8. Электромагнетизм и электромагнитная индукция |  |  |  |  |
| Тема 1.8.1. Магнитные цепи | Общие сведения о магнитном поле. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость. Магнитный поток | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Магнитная цепь. Закон Ома для магнитной цепи. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Намагничивание ферромагнитных материалов Расчет магнитной цепи. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №8. «Построение петли магнитного гистерезиса» | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №9. «Расчет магнитных цепей». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Аналогия магнитных и электрических цепей. Электромагниты. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.8.2. Электромагнитная индукция | Закон электромагнитной индукции. Индуктивность и взаимная индуктивность. Вихревые токи. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.9. Основные сведения и характеристики переменного тока | Явление переменного тока. Элементы и параметры электрической цепи переменного тока. Векторные диаграммы. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Общие сведения о переходных процессах. Особенности переходных процессов при переменных токах | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №7. «Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Цепь с активным сопротивлением и емкостью. Неразветвленная цепь с R,L и C. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №10. «Последовательное соединение активного и реактивного элементов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №8. «Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №11. «Параллельное соединение активного и реактивного элементов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №9. «Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Колебательный контур. Резонанс напряжений. Общий случай неразветвленной цепи. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №12. «Резонанс напряжений». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Активный и реактивный токи. Резонанс токов. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №13. «Резонанс токов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Коэффициент мощности. Схема замещения. Переменная магнитная связь. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 1.10. Основные характеристики трехфазных цепей | Трехфазные системы. Получение трехфазной ЭДС. Фазные, линейные напряжения и токи. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №10. «Однофазный трансформатор». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Соединение обмоток генератора и потребителей звездой. Четырехпроходная трехфазная система. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №14. «Трехфазная цепь при соединении приемников звездой». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №11. «Трёхфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда» | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Соединение обмоток генератора и потребителей треугольником. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Практическое занятие №15. «Трехфазная цепь при соединении приемника треугольником». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №12. «Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Мощность трехфазного тока. Топографическая диаграмма. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Раздел 2. Электроника |  | 26 |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники | Классификация и применение электронных приборов. Устройство и принцип работы полупроводниковых диодов. Типы и система обозначений диодов. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №13. «Исследование диодов». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 2.2. Полупроводниковые приборы | Основные характеристики, конструкция, принцип действия и схемы включения транзисторов. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Основные характеристики, конструкция, принцип действия и схемы включения тиристоров. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №14. «Исследование биполярного транзистора». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Классификация, технология изготовления и конструкция интегральных микросхем. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы и их элементы. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Лабораторная работа №15. «Исследование цифровой интегральной микросхемы». | 2 | 3 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| Тема 2.3. Электронные преобразовательные устройства | Классификация электронных преобразовательных устройств. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Основные характеристики, конструкция, принцип действия и схемы включения выпрямителей. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Основные характеристики, конструкция, принцип действия и схемы включения стабилизаторов. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Основные характеристики, конструкция, принцип действия и схемы включения усилителей. | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
|  | Электронные генераторы. Дифференцированный зачет | 2 | 2 | ОК.1-5, ОК.7-9 ПК.1.1-1.3, ПК.2.1-2.3 |
| ИТОГО |  | 160 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной предполагает наличие учебного кабинета «Электротехника и электроника»; лаборатории «Электротехники и электроники»:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехника и электроника»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по «Электротехнике и электронике»

- презентации, плакаты, стенды

- компьютер, мультимедиапроектор, экран;

- электроизмерительные приборы;

- электроизмерительные стенды.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электротехника и электроника»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- Лабораторные стенды ЭМП-02.00;

- Набор минимодулей и соединительных проводов к лабораторным стендам;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Иньков Ю.М. Электротехника и электроника: Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2013

2. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студентов учреждений СПО. – 8-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия», 2013

3. Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения: учебник для СПО. - М.: ИЦ “Академия”, 2013. - (Цифровые и электронные измерительные приборы и преобразователи).

4. Старкова Л.Е.Справочник цехового энергетика. – Инфра-Инженерия, 2013. -  ЭБС IPRbooks

5. Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник. - М.: ИЦ “Академия”, 2017.

6. Курилова А.В., Оганесян В.О. Ввод и обработка цифровой информации: практикум: учебное пособие для студентов учреждений СПО/ А.В. Курилова, В.О. Оганесян. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014

7. Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник для студентов учреждений СПО/ С.А. Богомолов. - М.: ИЦ «Академия», 2014.

8. Киселев С.В. Средства мультимедиа: учебное пособие/ С.В. Киселев. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014.

9. Дементьев Ю.Н., Чернышев А.Ю., Чернышев И.А.  Электротехника и электроника. Электрический привод: У/п для СПО. - Профобразование, 2017. - ЭБС IPRbooks

10. Электрические аппараты: уч. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / [О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин]. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2015.

11. Фролов В.А. Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем: Учебник, 2015. - ЭБС IPRbooks

12. Фролов В.А. Электронная техника: Часть 1: Электронные приборы и устройства: Учебник, 2015. - ЭБС IPRbooks

13. Водовозов A.M. Основы электроники: У/п, 2016. - ЭБС IPRbooks

Дополнительные источники:

1. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники»: учебник для среднепрофессионального образования – г. Москва: форум: ИНФРА – М, 2008г., 316 стр. с ил.

2. Попов В.С., Николаев С.А. «Общая электротехника с основами электроники»: учебник для техникумов, издание 2-е, переработанное и дополненное, г. Москва Издательство «Энергия», 2006г., 568 стр. с ил.

3. Петленко Б.И. «Электротехника и электроника»: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 5-е издание, стереотипное, г. Москва. Издательский центр «Академия», 2009г. – 320 стр.

4. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники»: учебное пособие для неэлектрических специальностей техникумов, г. Москва. Издательство «Высшая школа» - 2007г., 319 стр. с ил.

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru

3.3. Организация образовательного процесса

Освоение обучающимися рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника и электроника» должно проходить в условиях созданной образовательной среды в учебном заведении соответствующих профилю специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Изучению дисциплины «Электротехника и электроника» предшествует получение базовых знаний по дисциплинам; «Математика», «Физика», «Материаловедение», «Инженерная графика».

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины - Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - Основные законы электротехники; - Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриков; - Параметры электрических схем и единицы их измерения; - Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - Способы получения, передачи и использования электрической энергии; - Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - Характеристики и параметры электрических и магнитных цепей. | - Правильно определяет классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - Правильно определяет и применяет методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - Демонстрирует знания основных законов электротехники, правил эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин, теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств, физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриков; - Точно определяет параметры электрических схем и единицы их измерения; - Правильно обосновывает принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, принципы действия, устройств, основных характеристик электротехнических и электронных устройств и приборов; - Демонстрирует знания о свойствах проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов, способах получения, передачи и использования электрической энергии, устройств, принципа действия и основных характеристик электротехнических приборов и характеристиках и параметров электрических и магнитных цепей. | Оценка устного и письменного опроса Оценка тестирования |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины - Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - Снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; - Собирать электрические схемы; - Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | - Владение методикой подбора устройств электронной техники, электрических приборов и оборудования с определенными параметрами и характеристиками; - Владение методикой правильного эксплуатации электрооборудования и механизмов передачи движения технологических машин и аппаратов; - Уметь правильно рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей, снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; - Владеть методикой сборки электрических схем, а также правильно читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Оценка результатов лабораторных работ и практических занятий |

5. Возможности исполнения программы в других пооп

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника и электроника» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в программах повышения квалификации и профессиональной подготовки по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».